| KẾT QUẢ QUAN NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TRUNG BÌNH NGÀY THÁNG 7/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | COD | Lưu lượng vào | Lưu lượng ra | Amonni | pH | Nhiệt độ | TSS |
| Đơn vị | mg/l | m3/l | m3/l | mg/l | - | oc | mg/l |
| Tiêu chuẩn xả Thải | 60.75 | - | - | 4.05 | (6-9) | 40 | 40.5 |
| 1/7/2024 | 17,11 | 75,63 | 191.01 | 0.69 | 7.02 | 31.37 | 16.41 |
| 2/7/2024 | 21.73 | 71.17 | 187.12 | 0.88 | 7.02 | 31.29 | 16.87 |
| 3/7/2024 | 24.31 | 67.35 | 212.75 | 0.81 | 7.02 | 30.98 | 15.92 |
| 4/7/2024 | 14.92 | 68.84 | 174.77 | 0.86 | 7.02 | 30.82 | 15.92 |
| 5/7/2024 | 18.71 | 75.73 | 221.20 | 0.76 | 7.02 | 31.83 | 16.61 |
| 6/7/2024 | 18.92 | 80.96 | 203.12 | 0.33 | 7 | 31.77 | 16.56 |
| 7/7/2024 | 18.96 | 76.15 | 199.87 | 0.31 | 6.96 | 31.86 | 16.44 |
| 8/7/2024 | 19.20 | 70 | 160.17 | 0.34 | 6.93 | 31.88 | 16.06 |
| 9/7/2024 | 17.38 | 66.73 | 176.87 | 0.39 | 6.98 | 31.88 | 14.71 |
| 10/7/2024 | 15.09 | 70.59 | 250.76 | 0.42 | 7.01 | 32.06 | 11.53 |
| 11/7/2024 | 18.78 | 77.29 | 192.36 | 0.43 | 7.01 | 32.15 | 12.43 |
| 12/7/2024 | 17.90 | 68.99 | 180.38 | 0.48 | 6.93 | 32.29 | 13.17 |
| 13/7/2024 | 14.07 | 69.61 | 196.97 | 0.51 | 6.89 | 32.21 | 13.89 |
| 14/7/2024 | 14.69 | 78.27 | 252.14 | 0.49 | 6.89 | 330.98 | 15.14 |
| 15/7/2024 | 13.18 | 77.31 | 205.27 | 0.54 | 6.90 | 31.99 | 14.41 |
| 16/7/2024 | 21.40 | 78.06 | 223.35 | 0.56 | 7.01 | 31.74 | 12.98 |
| 17/7/2024 | 20.35 | 78.94 | 220.57 | 0.61 | 7.03 | 31.51 | 12.41 |
| 18/7/2024 | 11.84 | 77.14 | 178.71 | 0.66 | 7.04 | 31.28 | 11.86 |
| 19/7/2024 | 14.38 | 76.85 | 104.16 | 0.69 | 7.04 | 31.15 | 11.30 |
| 20/7/2024 | 13.78 | 81.98 | 105.02 | 0.74 | 7.04 | 31.21 | 10.79 |
| 21/7/2024 | 6.93 | 76.32 | 106.13 | 0.82 | 7.04 | 31.50 | 10.59 |
| 22/7/2024 | 9.23 | 82.80 | 91.48 | 0.66 | 7.04 | 31.41 | 10.55 |
| 23/7/2024 | 9.63 | 79.24 | 148.87 | 0.42 | 7.04 | 30.70 | 11.23 |
| 24/7/2024 | 7.86 | 80.76 | 110.85 | 0.60 | 7.04 | 30.44 | 11.03 |
| 25/7/2024 | 9.28 | 78.81 | 113.58 | 0.60 | 7.05 | 30.70 | 11.58 |
| 26/7/2024 | 9.52 | 82.91 | 93.70 | 0.67 | 7.05 | 29.02 | 11.89 |
| 27/7/2024 | 11.58 | 84.85 | 95.84 | 0.67 | 7.05 | 29.01 | 11.80 |
| 28/7/2024 | 7.93 | 85.45 | 95.67 | 0.77 | 7.05 | 31.20 | 11.73 |
| 29/7/2024 | 11.57 | 89.92 | 87.64 | 0.59 | 7.05 | 28.58 | 10.87 |
| 30/7/2024 | 9.19 | 84.36 | 100.08 | 0.70 | 7.05 | 30.77 | 11.40 |
| 31/7/2024 | 11.47 | 88.75 | 91.32 | 0.73 | 7.05 | 30.42 | 10.23 |