| KẾT QUẢ QUAN NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TRUNG BÌNH NGÀY THÁNG 9/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu | COD | Lưu lượng vào | Lưu lượng ra | Amonni | pH | Nhiệt độ | TSS |
| Đơn vị | mg/l | m3/h | m3/h | mg/l | - | oc | mg/l |
| Tiêu chuẩn xả Thải | 60.75 | - | - | 4.05 | (6-9) | 40 | 40.5 |
| 1/9/2024 | 9.53 | 74.79 | 70.20 | 0.74 | 7.07 | 31.96 | 8.67 |
| 2/9/2024 | 12.26 | 66.97 | 69.27 | 0.98 | 7.07 | 31.97 | 8.53 |
| 3/9/2024 | 11.27 | 68.08 | 65.40 | 0.97 | 7.07 | 31.94 | 8.59 |
| 4/9/2024 | 11.18 | 70.18 | 70.77 | 1.12 | 7.07 | 31.94 | 6.98 |
| 5/9/2024 | 9.73 | 78.61 | 80.70 | 1.60 | 7.07 | 32.40 | 6.31 |
| 6/9/2024 | 8.52 | 65.89 | 74.27 | 1.93 | 7.07 | 32.23 | 6.78 |
| 7/9/2024 | 8.53 | 73.62 | 74.16 | 0.84 | 7.07 | 31.25 | 7.62 |
| 8/9/2024 | 9.82 | 22.5 | 23.33 | 0.95 | 7.07 | 27.45 | 9.25 |
| 9/9/2024 | 10.25 | 56.37 | 56.87 | 1.25 | 7.07 | 28.45 | 7.23 |
| 10/9/2024 | 8.45 | 81.50 | 81.87 | 1.58 | 7.08 | 30.29 | 6.25 |
| 11/9/2024 | 8.53 | 79.95 | 80.29 | 1.95 | 7.08 | 29.78 | 7.82 |
| 12/9/2024 | 9.56 | 77.45 | 77.70 | 2.53 | 7.08 | 29.51 | 7.84 |
| 13/9/2024 | 10.89 | 88.16 | 88.29 | 3.21 | 7.08 | 29.56 | 8.82 |
| 14/9/2024 | 10.29 | 75.54 | 75.95 | 2.15 | 7.08 | 30.12 | 8.35 |
| 15/9/2024 | 8.76 | 89.12 | 89.25 | 2.78 | 7.08 | 32.14 | 8.57 |
| 16/9/2024 | 9.75 | 81.62 | 81.75 | 2.58 | 7.08 | 32.45 | 7.45 |
| 17/9/2024 | 12.65 | 87.62 | 87.87 | 1.62 | 7.07 | 28.45 | 6.34 |
| 18/9/2024 | 10.32 | 80.45 | 80.75 | 0.85 | 7.07 | 30.78 | 7.18 |
| 19/9/2024 | 8.65 | 72.12 | 72.41 | 0.84 | 7.08 | 32.12 | 7.97 |
| 20/9/2024 | 8.62 | 88.54 | 89.04 | 0.95 | 7.08 | 30.27 | 7.21 |
| 21/9/2024 | 11.23 | 85.75 | 85.91 | 1.23 | 7.08 | 29.31 | 6.24 |
| 22/9/2024 | 8.79 | 76.04 | 76.25 | 1.75 | 7.08 | 31.25 | 6.57 |
| 23/9/2024 | 7.45 | 74.08 | 74.37 | 1.67 | 7.08 | 30.27 | 7.62 |
| 24/9/2024 | 9.52 | 82.73 | 89.31 | 1.35 | 7.09 | 30.27 | 7.37 |
| 25/9/2024 | 8.81 | 90.62 | 64.08 | 1.50 | 7.09 | 30.38 | 8.35 |
| 26/9/2024 | 9.65 | 82.28 | 74.27 | 1.53 | 7.09 | 30.27 | 7.36 |
| 27/9/2024 | 10.82 | 82.20 | 87.30 | 1.38 | 7.09 | 29.75 | 8.97 |
| 28/9/2024 | 10.34 | 77.01 | 96.02 | 0.91 | 7.09 | 30.99 | 9.52 |
| 29/9/2024 | 12.03 | 81.74 | 81.80 | 0.88 | 7.09 | 31.11 | 9.29 |
| 30/9/2024 | 10.31 | 80.92 | 78.67 | 0.60 | 7.09 | 31.03 | 8.78 |