## THÁNG3
KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TRUNG BÌNH NGÀY THÁNG 11 NĂM 2024
Chỉ tiêu | COD | Lưu lượng vào | Lưu lượng ra | Amoni | pH | Nhiệt độ | TSS
Đơn vị | mg/l | m3/h | m3/h | mg/l | - | oC | mg/l
Tiêu chuẩn xả thải | 60.75 | - | - | 4.05 | (6-9) | 40 | 40.5
2024-11-01 | 11.22 | 73.09 | 93.51 | 0.62 | 7.12 | 29.54 | 13.87
2024-11-02 | 15.36 | 66.98 | 81.18 | 0.62 | 7.12 | 29.28 | 12.76
2024-11-03 | Hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, không xuất được dữ liệu.
2024-11-04 | 11.6 | 66.72 | 73.77 | 0.58 | 7.12 | 29.23 | 10.99
2024-11-05 | 13 | 58.8 | 65.79 | 0.61 | 7.13 | 29.14 | 14.87
2024-11-06 | 14.28 | 54.52 | 91.84 | 0.55 | 7.13 | 29.03 | 17.61
2024-11-07 | 13.8 | 70.91 | 70.73 | 0.54 | 7.13 | 29.22 | 15.67
2024-11-08 | 14.11 | 65.7 | 91.24 | 0.54 | 7.13 | 29.14 | 14.41
2024-11-09 | 15.88 | 83.76 | 83.69 | 0.55 | 7.14 | 29.04 | 13.92
2024-11-10 | 14.82 | 66.9 | 65.09 | 0.55 | 7.14 | 29.03 | 14.43
2024-11-11 | 18.32 | 75 | 105.1 | 0.56 | 7.14 | 29.21 | 13.69
2024-11-12 | 13.24 | 79.12 | 103.96 | 0.55 | 7.14 | 29.42 | 13.76
2024-11-13 | 14.28 | 87.65 | 104.52 | 0.55 | 7.14 | 29.38 | 13.87
2024-11-14 | Hệ thống bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, không xuất được dữ liệu.
2024-11-15 | 21.53 | 77.22 | 72.91 | 0.56 | 7.14 | 30.29 | 13.45
2024-11-16 | 16.44 | 76.69 | 85.9 | 0.55 | 7.15 | 30.26 | 12.42
2024-11-17 | 17.48 | 78.96 | 87.6 | 0.53 | 7.15 | 30.25 | 12.33
2024-11-18 | 16.28 | 75.63 | 113.29 | 0.53 | 7.15 | 30.02 | 11.21
2024-11-19 | 14.47 | 51.7 | 54.13 | 0.53 | 7.16 | 29.72 | 9.35
2024-11-20 | 16.55 | 65.41 | 92.98 | 0.54 | 7.15 | 29.61 | 12.61
2024-11-21 | 17.48 | 79.26 | 86.82 | 0.68 | 7.16 | 28.92 | 12.48
2024-11-22 | 12.28 | 82.13 | 76.91 | 0.53 | 7.11 | 30.88 | 11.03
2024-11-23 | 18.55 | 75.8 | 79.48 | 0.53 | 7.18 | 28.48 | 11.53
2024-11-24 | 14.27 | 82.97 | 86.58 | 0.55 | 7.17 | 28.82 | 10.59
2024-11-25 | 14.43 | 67.07 | 77.54 | 0.53 | 7.17 | 28.86 | 9.13
2024-11-26 | 16.25 | 77.09 | 77.95 | 0.53 | 7.18 | 28.7 | 8.53
2024-11-27 | 18.83 | 85.57 | 84.4 | 0.54 | 7.18 | 28.56 | 8.87
2024-11-28 | 14.74 | 74 | 82.12 | 0.54 | 7.19 | 28.08 | 8.07
2024-11-29 | 17.58 | 75.76 | 97.25 | 0.54 | 7.19 | 27.78 | 8.18
2024-11-30 | 16.68 | 73.23 | 72.41 | 0.55 | 7.2 | 27.34 | 7.81